## Daftar Kebutuhan
Daftar Kebutuhan Utilitas dan Survei SRU
Ringkasan | Jumlah
Total item | 20
Server | 5
Gateway | 6
GLD | 4
CH | 1
Lintas sistem | 4
No. | Komponen | Kategori | Kebutuhan / Utilitas | Detail yang dipetakan saat survei | Jumlah | Satuan
1.1​ | Server | Infrastruktur | Server fisik atau VM | Host aplikasi operasional |  | unit
1.2​ | Server | Utilitas listrik | Listrik AC 220 V | Sumber, kapasitas, dan panel asal |  | titik
1.3​ | Server | Utilitas listrik | UPS | Kapasitas dan durasi backup yang diperlukan |  | unit
1.4​ | Server | Infrastruktur | Rack atau ruang server | Lokasi, pendinginan, akses fisik |  | lokasi
1.7​ | Server | Jaringan | Internet | Kebutuhan akses internet yang disetujui |  | layanan
2.1​ | Gateway | Utilitas listrik | Sumber listrik Gateway | Titik sumber, tegangan, dan kapasitas |  | titik
2.2​ | Gateway | Utilitas listrik | Power supply / adaptor | Sesuai spesifikasi unit Gateway |  | unit
2.3​ | Gateway | Utilitas listrik | UPS kecil | Ditentukan dari kebutuhan kontinuitas layanan |  | unit
2.4​ | Gateway | Jaringan | Ethernet atau Wi-Fi perusahaan | Media koneksi yang tersedia di titik GW |  | titik
2.5​ | Gateway | Jaringan | IP, gateway, DNS, VLAN | Data provisioning jaringan Gateway |  | paket
2.13​ | Gateway | Operasional | Akses commissioning dan maintenance | Akses fisik, izin, dan PIC area |  | lokasi
3.4​ | Cluster Head | Proteksi | Grounding / proteksi petir | Titik grounding dan proteksi antena sesuai kondisi lokasi |  | titik/set
4.1​ | GLD | Utilitas listrik | Sumber listrik GLD | Catu daya 24 V DC, 1 A per GLD |  | titik
4.2​ | GLD | Instalasi listrik | Kabel daya, terminal, gland, conduit | Panjang/jalur kabel, tipe gland, proteksi mekanik |  | set
4.4​ | GLD | Proteksi | Grounding unit | Titik grounding dan kontinuitas grounding |  | titik
4.9​ | GLD | Operasional | Akses inspeksi dan maintenance | Ruang kerja, izin akses, dan PIC area |  | lokasi
5.1​ | Lintas sistem | Dokumentasi | Denah area dan layout titik | Denah terkini dan titik Server/GW/CH/GLD |  | dokumen
5.2​ | Lintas sistem | Koordinasi | Daftar PIC | PIC IT, listrik, instrument, operasi, dan HSE |  | daftar
5.3​ | Lintas sistem | Dokumentasi | Foto tiap titik | Foto sumber listrik, jaringan, antena, dan lokasi unit |  | set
5.4​ | Lintas sistem | Keselamatan | Izin kerja dan klasifikasi area | Izin akses, klasifikasi area, dan persyaratan HSE |  | dokumen

## Petunjuk
Petunjuk Pengisian
Kolom | Cara isi
Jumlah | Isi kebutuhan aktual setelah survei. Kosongkan bila belum diketahui.
Ketersediaan | Isi manual, misalnya: Belum dipetakan, Tersedia, Tidak tersedia, Perlu pengadaan, atau Perlu konfirmasi.
PIC | Isi penanggung jawab yang menyetujui atau menindaklanjuti item.
Status Survei | Isi manual setelah titik diperiksa.
Catatan | Isi lokasi spesifik, nomor panel/switch, hasil ukur, hambatan, atau tindak lanjut.
Catatan keselamatan
Klasifikasi area | Sebelum menetapkan enclosure, sumber daya, antena, atau metode instalasi di area berpotensi gas mudah terbakar, minta konfirmasi HSE/engineering mengenai klasifikasi area dan persyaratan yang berlaku.
Batasan | Workbook ini adalah daftar kebutuhan survei, bukan bukti kesesuaian sertifikasi atau bukti instalasi lapangan.